## Sommaire
Sommaire
Table 1 | Répartition du nombre de ménages selon les nombres de gestes et de postes
Table 2 | Nombre de ménages ayant rénové entre 2017 et 2019 par poste
Table 3 | Nature des isolants utilisés pour les rénovations des parois opaques (toitures, murs, planchers bas)
Table 4 | Gestes de rénovation terminés en 2019
Table 5 | Type de chauffage avant et après travaux en 2019
Table 6 | Coûts totaux des travaux réalisés en 2019
Table 7 | Dispersion des coûts par geste selon le poste
Table 8 | Gains énergétiques suivant le nombre de postes rénovés en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 9 | Gains énergétiques suivant la date de construction du logement rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 10 | Gains énergétiques selon le poste rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 11 | Les modes de réalisation des travaux
Table 12 | Opinion sur l'intervention de l'artisan ou de l'entreprise
Table 13 | Les travaux ont-ils permis d'améliorer le confort thermique
Table 14 | L'étalement des travaux dans le temps
Table 15 | Quelles sont les motivations des ménages à réaliser des travaux ?
Table 16 | Quels sont les facteurs déclencheurs chez les ménages déclarant au moins un facteur déclencheur ?
Table 17 | Pourquoi les non rénovateurs ne réalisent-ils pas de travaux ?
Table 18 | Comment sont initiés les projets de réalisation de travaux ?

## Table 1
Tableau 1 : répartition du nombre de ménages selon les nombres de gestes et de postes
| Nombre de ménages | En %
Aucun geste (ménages n'ayant pas rénové) | 1102272.0197 | 60.6399
Au moins un geste (ménages ayant rénové) | 715461.7398 | 39.3601
Dont ménages ayant réalisé X gestes
1 | 361533.7799 | 19.8893
2 | 167503.1728 | 9.2149
3 | 80737.844 | 4.4417
4 ou plus | 105686.9431 | 5.8142
Dont ménages ayant rénové X postes
1 | 404144.0244 | 22.2334
2 | 176437.4333 | 9.7065
3 ou plus | 134880.2821 | 7.4202
Ensemble | 1817733.7595 | 100
Note : un geste de rénovation désigne des travaux pouvant être réalisés indépendamment des autres et ayant un objet spécifique, comme l’isolation de combles ou la mise en place d’un équipement de ventilation par exemple. Un poste regroupe différents gestes correspondant à un élément de la maison : toitures/combles, ouvertures, système de chauffage, eau chaude sanitaire, murs, planchers, ventilation/climatisation.
Champ : Auvergne - Rhônes-Alpes, ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 2
Tableau 2 : nombre de ménages ayant rénové entre 2017 et 2019 par poste
Poste | Avec isolation | Sans isolation | Total
Ouvertures |  |  | 311117.3428
Toitures | 267441.5 | 28679.8607 | 296121.3607
Chauffage |  |  | 217139.9454
Murs | 88882.78 | 68771.95 | 157654.73
Eau chaude sanitaire |  |  | 117127.1854
Ventilation |  |  | 65822.8566
Planchers | 39109.07 | 25325.11 | 64434.18
Climatisation |  |  | 59027.9402
En milliers de logements
Note : la somme des effectifs par poste excède le nombre de ménages ayant rénové leur logement car certaines rénovations ont touché plusieurs postes.
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, ménages en maisons individuelles ayant effectué des travaux entre 2017 et 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 3
Tableau 3 : Nature des isolants utilisés pour les rénovations des parois opaques (toitures, murs, planchers bas)
Isolant | Nombre de gestes d'isolation des toitures | Nombre de gestes d'isolation des murs | Nombre de gestes d'isolation des planchers
Isolant biosourcé | 15466.4127 | 3967.7523
Isolant mince/réfléchissant | 4292.3194 | 1069.4451 | 1569.9306
Isolant minéral | 69208.6639 | 16503.4516 | 4639.7786
Isolant synthétique | 14215.5156 | 10448.055 | 8068.0071
Non réponse | 353.1765 | 2427.1539 | 373.5639
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, gestes de rénovation des parois opaques réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 4
Tableau 4 : Gestes de rénovation terminés en 2019
Geste | Nombre de gestes terminés en 2019
Rénovation d’un pan ou de la totalité d’une toiture avec isolation de la toiture | 60615.7691
Rénovation d’un pan ou de la totalité d’une toiture sans isolation de la toiture | 33853.0469
Isolation d’un pan ou de la totalité d’une toiture sans rénovation de la toiture | 42263.6017
Isolation du plancher des combles | 178335.5536
Réfection de la toiture-terrasse avec isolation | 3049.0969
Réfection de la toiture-terrasse sans isolation | 6160.9604
Rénovation extérieure des murs donnant sur l’extérieur avec isolation (isolant + ravalement / bardage / crépi / peinture …) | 30258.1123
Rénovation extérieure des murs donnant sur l’extérieur sans isolation (ravalement, bardage, crépi, peinture, …) | 46096.4909
Rénovation intérieure des murs donnant sur l’extérieur avec isolation (isolant + peinture / papier peint...) | 61805.4467
Rénovation intérieure des murs donnant sur l’extérieur sans isolation (peinture, papier peint...) | 42282.4915
Rénovation du plancher bas avec isolation | 39109.0684
Rénovation du plancher bas sans isolation | 26054.4132
Pose ou remplacement de fenêtres, portes fenêtres ou baies vitrées | 244062.8892
Pose ou remplacement sur les ouvertures de volets, ventelles, jalousies, … | 97591.9952
Remplacement ou pose de portes donnant sur l’extérieur | 112497.5008
Remplacement ou installation d'un système de production de chauffage principal (énergies renouvelables comprises) | 181696.7172
Amélioration du dispositif de régulation du chauffage (robinets thermostatiques, programmateur, systèmes de gestion du chauffage électrique) | 53126.928
Remplacement ou installation d'un système de production d'Eau Chaude Sanitaire (énergies renouvelables comprises) | 108031.4726
Calorifugeage (isolation thermique) de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire | 13051.4054
Mise en place ou remplacement d’un équipement de ventilation | 62541.7273
Mise en place ou remplacement d’un équipement de climatisation | 59027.9402
Mise en place ou remplacement d’un équipement permettant le rafraîchissement, hors climatisation (brasseur d’air, brise soleil, …) | 4334.5356
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 5
Tableau 5 : type de chauffage avant et après travaux en 2019
Situation avant travaux | en % | Situation après travaux | en %
Gaz | 25.4673 | Énergies renouvelables | 31.4342
Électricité | 24.1627 | Pompes à chaleur | 25.2775
Fioul | 19.6903 | Gaz | 22.0197
Énergies renouvelables | 18.5767 | Électricité | 9.818
Pompes à chaleur | 6.7525 | Fioul | 7.7561
Autre | 4.0129 | Autre | 2.9865
NSP | 1.3377 | NSP | 0.70799
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet d'une rénovation de leur système de chauffage en 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 6
Tableau 6 : coûts totaux des travaux réalisés en 2019
Poste | Coût (millions euros)
Ouvertures | 128919.5188
Toitures | 115832.6877
Chauffage | 81377.6824
Murs | 64140.4365
Ventilation / climatisation | 50990.1627
Eau chaude sanitaire | 45900.5968
Planchers | 21641.8222
Note : les coûts incluent la main d'œuvre et les matériaux et sont indiqués toutes taxes comprises (TTC), hors déduction des aides.
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 7
Tableau 7 : Dispersion des coûts par geste selon le poste
Coût par geste (en euros) | Ensemble | Ventilation / Climatisation | Planchers | Eau chaude sanitaire | Ouvertures (portes, fenêtres) | Chauffage | Murs | Toitures
1er quartile (Q1) | 1500 | 800 | 1500 | 700 | 2100 | 2433 | 1150 | 1663
Médiane | 3272 | 2000 | 2500 | 2000 | 4300 | 5074 | 5000 | 2562
3e quartile (Q3) | 7500 | 4500 | 4093 | 5164 | 8967 | 10963 | 10000 | 4957
Note : les coûts incluent la main d'œuvre et les matériaux et sont indiqués toutes taxes comprises (TTC), hors déduction des aides.
Lecture : tous travaux considérés, un quart des travaux coûte moins de 1 500 euros (Q1) et la moitié moins de 3 272 euros (médiane) ; en haut de l’échelle, un geste sur quatre coûte plus de 7 500 euros (Q3).
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 8
Tableau 8 : gains énergétiques suivant le nombre de postes rénovés en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Nombre de postes | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1 poste | 320.6359 | 161846.4855 | 1.9811 | 40.3129 | 71.0241
2 postes | 203.3288 | 40043.4479 | 5.0777 | 25.5641 | 17.3044
3 postes ou plus | 271.4033 | 24257.5631 | 11.1884 | 34.123 | 11.6714
Nombre de postes | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1 poste | 476.1213 | 168004.9413 | 2.834 | 43.8873 | 73.4129
2 postes | 241.9696 | 37958.5232 | 6.3746 | 22.3039 | 16.1944
3 postes ou plus | 366.7828 | 21392.9924 | 17.145 | 33.8088 | 10.3926
Lecture : 24 258 maisons individuelles ont fait l'objet d'une rénovation portant sur au moins 3 postes en 2019 et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 11 MWh/an en moyenne et de 271 GWh/an au total. Ces maisons représentent 12 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale mais 34 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 9
Tableau 9 : gains énergétiques suivant la date de construction du logement rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Période de construction | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1948 et avant | 271.8359 | 60169.908 | 4.5178 | 34.1774 | 27.5437
De 1949 à 1974 | 239.8164 | 43066.525 | 5.5685 | 30.1516 | 18.4656
De 1975 à 1981 | 89.8134 | 30187.838 | 2.9752 | 11.2921 | 12.8538
De 1982 à 1989 | 73.4636 | 28830.95 | 2.5481 | 9.2364 | 12.026
De 1990 à 2000 | 58.755 | 30813.059 | 1.9068 | 7.3872 | 13.7846
De 2001 à 2011 | 49.9877 | 26514.148 | 1.8853 | 6.2848 | 12.2243
2012 et après | 11.6961 | 6565.069 | 1.7816 | 1.4705 | 3.102
Période de construction | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1948 et avant | 332.0682 | 61281.4788 | 5.4187 | 30.6089 | 27.8403
De 1949 à 1974 | 254.0666 | 42778.3438 | 5.9391 | 23.419 | 18.3977
De 1975 à 1981 | 182.8156 | 30224.963 | 6.0485 | 16.8513 | 12.7544
De 1982 à 1989 | 125.4823 | 29081.8141 | 4.3148 | 11.5665 | 12.0886
De 1990 à 2000 | 90.2579 | 30620.3737 | 2.9476 | 8.3197 | 13.623
De 2001 à 2011 | 68.2304 | 26531.9237 | 2.5716 | 6.2893 | 12.1218
2012 et après | 31.9526 | 6837.5597 | 4.6731 | 2.9453 | 3.1742
Lecture : 60 170 maisons individuelles construites en 1948 ou avant ont fait l'objet d'une rénovation en 2019 et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 5 MWh/an en moyenne et de 272 GWh/an au total. Ces maisons représentent 28 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale et 34 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 10
Tableau 10 : gains énergétiques selon le poste rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Poste | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
Chauffage | 333.2252 | 49372.9997 | 6.7491 | 41.8957 | 15.4113
Toitures | 156.9278 | 103071.7613 | 1.5225 | 19.7302 | 32.8782
Murs | 131.5249 | 38043.572 | 3.4572 | 16.5364 | 12.4877
Ventilation / climatisation | 71.3365 | 32395.5016 | 2.202 | 8.969 | 3.8862
Ouvertures | 48.1576 | 76148.5992 | 0.63242 | 6.0548 | 22.6644
Planchers | 27.5478 | 16944.5383 | 1.6258 | 3.4635 | 6.2752
Eau chaude sanitaire | 26.6482 | 40033.9299 | 0.66564 | 3.3504 | 6.397
Poste | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
Chauffage | 366.7237 | 51818.9438 | 7.077 | 33.8034 | 17.2022
Toitures | 222.4688 | 99008.8549 | 2.247 | 20.5064 | 32.431
Murs | 183.7583 | 37480.075 | 4.9028 | 16.9382 | 11.6443
Ventilation / climatisation | 109.136 | 32420.7334 | 3.3662 | 10.0598 | 4.3711
Ouvertures | 107.1075 | 72842.8162 | 1.4704 | 9.8728 | 22.7909
Planchers | 49.0229 | 16271.6991 | 3.0128 | 4.5188 | 6.1291
Eau chaude sanitaire | 46.6566 | 34816.7017 | 1.3401 | 4.3006 | 5.4314
Lecture : 40 034 maisons individuelles ont fait l'objet d'une rénovation en 2019 portant sur l'eau chaude sanitaire et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 1 MWh/an en moyenne et de 27 GWh/an au total. Ces maisons représentent 6 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale et 3 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 11
Tableau 11 : Les modes de réalisation des travaux
| Professionnels uniquement | Mixte | Auto-rénovation avec savoir | Auto-rénovation sans savoir
Tous travaux | 73.29% | 2.392% | 9.584% | 14.73%
Toiture / Combles | 77.51% | 1.257% | 6.382% | 14.4%
Ouvertures | 83.28% | 1.848% | 8.235% | 6.639%
Chauffage | 81.12% | 2.631% | 8.014% | 8.231%
Murs | 48.82% | 5.708% | 13.22% | 32.25%
ECS | 69.12% | 0.7079% | 14% | 15.69%
Ventilation | 48.51% | 3.35% | 15.23% | 32.91%
Plancher bas | 54.33% | 4.117% | 14.74% | 26.81%
Confort d'été | 83.35% | 1.396% | 8.615% | 6.634%
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 12
Tableau 12 : Opinion sur l'intervention de l'artisan ou de l'entreprise
Ne se prononce pas
A géré correctement les travaux qui se sont bien déroulés | 83.9% | 4.615% | 11.48%
A eu un rôle de conseil efficace pour ces travaux | 73.9% | 6.394% | 19.7%
A travaillé en bonne coordination avec les autres professionnels* | 54.27% | 4.182% | 41.55%
A proposé des solutions auxquelles je n'avais pas pensé | 53.17% | 12.76% | 34.07%
M'a aidé à mieux éaluer la performance énergétique de mon logement | 46.33% | 16.07% | 37.6%
* Architecte, bureau d'étude, autres artisans / entreprises...
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 13
Tableau 13 : Les travaux ont-ils permis d'améliorer le confort thermique
Ménages rénovateurs
Oui, beaucoup | 39.31% | 70%
Oui, un peu | 30.71%
Non, pas vraiment | 6.693% | 10%
Non, pas du tout | 3.184%
Travaux trop récents pour constat | 20.11%
Les travaux ont-ils permis de réduire les dépenses d’énergie ?
Ménages rénovateurs
Oui, beaucoup | 15.08% | 36%
Oui, un peu | 20.55%
Non, pas vraiment | 6.867% | 15%
Non, pas du tout | 7.869%
Travaux trop récents pour constat | 37.83%
Je ne sais pas évaluer cette économie potentielle | 11.8%
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 14
Tableau 14 : L'étalement des travaux dans le temps
J'estime avoir fait tous les travaux de maîtrise de l'énergie dans mon logement | 28.62%
Il y a encore des travaux à impact énergétique à faire, ils sont en cours ou déjà prévu pour 2020 | 4.291% | 71.38%
Il y a encore des travaux à impact énergétique à faire, ils devraient être réalisés d'ici à 2025 | 9.812%
Il y aurait encore des travaux à impact énergétique à faire mais ils ne sont pas planifiés pour le moment | 57.28%
Pour quelles raisons ces 71% de ménages n’ont-ils pas planifié leurs prochains travaux ?
Ma situation financière ne me permet pas de réaliser de travaux | 69.63%
Je ne suis pas sûr(e) que les économies réalisées justifient l'investissement dans des travaux | 22.46%
La décision ne dépend pas que de moi (je suis locataire) | 8.791%
Je n'ai pas envie de faire de travaux (c'est dérangeant, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres projets…) | 12.08%
Je ne pense pas rester encore longtemps dans ce logement | 6.115%
La complexité ou les difficultés de ces travaux m'a découragé(e) | 6.144%
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 15
Tableau 15 : Quelles sont les motivations des ménages à réaliser des travaux ?
Ménages rénovateurs
Réduire le montant de ma facture énergétique | 59.83%
Mieux tempérer mon logement (avoir plus chaud ou moins chaud) | 55.92%
Faire un geste pour l’environnement | 26.07%
Embellir mon logement | 19.55%
Valoriser mon patrimoine (mieux vendre) | 12.58%
Réagencer mon logement | 8.911%
Améliorer la qualité de l’air de mon logement (aération, odeurs, humidité, moisissures...) | 7.4%
Insonoriser mon logement | 3.407%
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 16
Tableau 16 : Quels sont les facteurs déclencheurs chez les ménages déclarant au moins un facteur déclencheur ?
Ménages rénovateurs
Le remplacement d’un appareil ou d'une installation en panne, vétuste ou en mauvais état, ou un sinistre | 36.45%
Une opportunité de financement (aides publiques, héritage, donation…) | 27.97%
L’achat du logement / l’emménagement dans ce logement | 15.93%
La réalisation d’autres travaux d’aménagement (agrandissement, cuisine, SdB...) | 11.46%
Un moment de vie propice aux travaux (arrivée ou départ d’un enfant, retraite…) | 12.18%
Un exemple réussi de rénovation dans mon entourage (famille, voisins, amis...) | 10.53%
Je n'ai pas décidé de ces travaux (ils ont été décidés par mon propriétaire) | 4.85%
La réalisation d'un Diagnostic de Performance Energétique ou d’un audit énergétique | 5.169%
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 17
Table 17 : Pourquoi les non rénovateurs ne réalisent-ils pas de travaux ?
Ménages non rénovateurs
Il n'y avait pas besoin de travaux, ma maison est déjà performante | 34.95%
Ma situation financière ne me permet pas de réaliser de travaux | 29.38%
La décision ne dépend pas que de moi (je suis locataire) | 11.11%
Je ne suis pas sûr(e) que les économies réalisées justifient l’investissement dans des travaux (je n’ai pas calculé, pas de diagnostic énergétique à disposition) | 8.115%
Je n’ai pas envie de faire des travaux (je n’ai pas le temps, j’ai d’autres projets, c’est dérangeant, …) | 7.53%
Je ne me sens pas concerné par ce sujet | 6.974%
J’attends le moment propice aux travaux (arrivée ou départ d’un enfant, passage à la retraite…) | 5.765%
Je ne pense pas rester encore longtemps dans ce logement | 5.571%
Je n’y ai pas pensé | 3.07%
Je suis certain que les économies réalisées ne justifient pas l’investissement dans des travaux (un diagnostic énergétique de ma maison me l’a démontré) | 1.845%
Je ne sais pas comment m’y prendre pour réaliser des travaux (recherche des artisans, suivi du chantier, …) | 1.813%
Des contraintes techniques m’en ont empêché (avis défavorable des architectes des bâtiments de France, empiètement voies publiques et privées) | 0.7562%
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, ménages en maisons individuelles n'ayant terminé aucun geste de travaux en 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 18
Tableau 18 : Comment sont initiés les projets de réalisation de travaux ?
Ménages rénovateurs
| En faisant des recherches sur internet | 21.85%
| En discutant avec votre entourage | 41.72%
| Par le biais d'un démarchage commercial | 6.387%
| Grâce à une publicité d'un organisme public | 2.291%
| Grâce à une publicité d'une structure privée | 4.347%
| En vous rapprochant vous-même d'un organisme public | 5.776%
| En vous rapprochant vous-même d'une structure privée | 45.4%
Si vous avez répondu "Grâce à une publicité d'un organisme public" ou "En vous rapprochant vous-même d'un organisme public", de quel organisme public s’agit-il ?
Ménages rénovateurs
| ANAH (*) | 61.76%
| Espace Info Energie (*) | 26.92%
| Collectivité | 15.96%
| ALEC (*) | 12.72%
| ADIL (*) | 6.138%
| Services sociaux | 2.46%
| Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (*) | 2.4%
| Maison de services au public | 1.094%
| Société de Tiers-financement | 0%
| CAUE (*) | 0%
(*) Ces structures appartiennent au réseau FAIRE
Si vous avez répondu "Grâce à une publicité d'une structure privée" ou "En vous rapprochant vous-même d'une structure privée", de quelle structure privée s’agit-il ?
Ménages rénovateurs
| Artisan / entreprise de travaux | 87.68%
| Grande Surface de Bricolage | 7.785%
| Société proposant une offre "coup de pouce" | 6.301%
| Fournisseur d'énergie | 4.635%
| Architecte | 2.827%
| Bureau d'étude | 0.977%
Nature de l’accompagnement
|  | Ménages rénovateurs, accompagnés par un organisme public | Ménages rénovateurs, accompagnés par une structure privée
Accompagnement administratif et financier | Les aides financières disponibles | 44.12% | 18.43%
| Le montage du dossier d'aides | 22.28% | 9.157%
Accompagnement technique sur les travaux | Les matériaux et les équipements | 25.17% | 30.17%
| Les types de travaux à réaliser | 39.65% | 25.69%
Maitrise d'œuvre | Une liste d'entreprises | 15.85% | 2.829%
| Une aide à la sélection d'une entreprise | 7.408% | 3.66%
| Pendant les travaux | 5.092% | 12.18%
| je n'ai rien obtenu de concret | 28.91% | 47.3%
Champ : Auvergne - Rhône-Alpes, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain