## Sommaire
Sommaire
Table 1 | Répartition du nombre de ménages selon les nombres de gestes et de postes
Table 2 | Nombre de ménages ayant rénové entre 2017 et 2019 par poste
Table 3 | Nature des isolants utilisés pour les rénovations des parois opaques (toitures, murs, planchers bas)
Table 4 | Gestes de rénovation terminés en 2019
Table 5 | Type de chauffage avant et après travaux en 2019
Table 6 | Coûts totaux des travaux réalisés en 2019
Table 7 | Dispersion des coûts par geste selon le poste
Table 8 | Gains énergétiques suivant le nombre de postes rénovés en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 9 | Gains énergétiques suivant la date de construction du logement rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 10 | Gains énergétiques selon le poste rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 11 | Les modes de réalisation des travaux
Table 12 | Opinion sur l'intervention de l'artisan ou de l'entreprise
Table 13 | Les travaux ont-ils permis d'améliorer le confort thermique
Table 14 | L'étalement des travaux dans le temps
Table 15 | Quelles sont les motivations des ménages à réaliser des travaux ?
Table 16 | Quels sont les facteurs déclencheurs chez les ménages déclarant au moins un facteur déclencheur ?
Table 17 | Pourquoi les non rénovateurs ne réalisent-ils pas de travaux ?
Table 18 | Comment sont initiés les projets de réalisation de travaux ?

## Table 1
Tableau 1 : répartition du nombre de ménages selon les nombres de gestes et de postes
| Nombre de ménages | En %
Aucun geste (ménages n'ayant pas rénové) | 502742.4324 | 60.0775
Au moins un geste (ménages ayant rénové) | 334081.2512 | 39.9225
Dont ménages ayant réalisé X gestes
1 | 164218.548 | 19.624
2 | 74998.9959 | 8.9623
3 | 40722.8156 | 4.8664
4 ou plus | 54140.8917 | 6.4698
Dont ménages ayant rénové X postes
1 | 186381.6634 | 22.2725
2 | 75837.2407 | 9.0625
3 ou plus | 71862.3471 | 8.5875
Ensemble | 836823.6835 | 100
Note : un geste de rénovation désigne des travaux pouvant être réalisés indépendamment des autres et ayant un objet spécifique, comme l’isolation de combles ou la mise en place d’un équipement de ventilation par exemple. Un poste regroupe différents gestes correspondant à un élément de la maison : toitures/combles, ouvertures, système de chauffage, eau chaude sanitaire, murs, planchers, ventilation/climatisation.
Champ : Centre - Val-de-Loire, ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 2
Tableau 2 : nombre de ménages ayant rénové entre 2017 et 2019 par poste
Poste | Avec isolation | Sans isolation | Total
Ouvertures |  |  | 149361.2475
Toitures | 118869 | 17896.9681 | 136765.9681
Chauffage |  |  | 107145.4032
Murs | 42228.1 | 40526.96 | 82755.06
Eau chaude sanitaire |  |  | 59878.1826
Ventilation |  |  | 36758.38
Planchers | 18917.08 | 11712.59 | 30629.67
Climatisation |  |  | 17852.5871
En milliers de logements
Note : la somme des effectifs par poste excède le nombre de ménages ayant rénové leur logement car certaines rénovations ont touché plusieurs postes.
Champ : Centre - Val-de-Loire, ménages en maisons individuelles ayant effectué des travaux entre 2017 et 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 3
Tableau 3 : Nature des isolants utilisés pour les rénovations des parois opaques (toitures, murs, planchers bas)
Isolant | Nombre de gestes d'isolation des toitures | Nombre de gestes d'isolation des murs | Nombre de gestes d'isolation des planchers
Isolant biosourcé | 4090.7681 | 975.3259 | 252.2858
Isolant mince/réfléchissant | 1662.509 | 784.9039 | 1412.1623
Isolant minéral | 34410.4173 | 10487.9938 | 468.6141
Isolant synthétique | 6957.4445 | 2641.8886 | 6766.9289
Non réponse | 1838.1975 | 726.6596 | 489.0859
Champ : Centre - Val-de-Loire, gestes de rénovation des parois opaques réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 4
Tableau 4 : Gestes de rénovation terminés en 2019
Geste | Nombre de gestes terminés en 2019
Rénovation d’un pan ou de la totalité d’une toiture avec isolation de la toiture | 29897.8536
Rénovation d’un pan ou de la totalité d’une toiture sans isolation de la toiture | 19347.7781
Isolation d’un pan ou de la totalité d’une toiture sans rénovation de la toiture | 19718.682
Isolation du plancher des combles | 77929.5175
Réfection de la toiture-terrasse avec isolation | 2660.2492
Réfection de la toiture-terrasse sans isolation | 1373.5137
Rénovation extérieure des murs donnant sur l’extérieur avec isolation (isolant + ravalement / bardage / crépi / peinture …) | 11344.9514
Rénovation extérieure des murs donnant sur l’extérieur sans isolation (ravalement, bardage, crépi, peinture, …) | 28610.6394
Rénovation intérieure des murs donnant sur l’extérieur avec isolation (isolant + peinture / papier peint...) | 33430.0141
Rénovation intérieure des murs donnant sur l’extérieur sans isolation (peinture, papier peint...) | 18649.842
Rénovation du plancher bas avec isolation | 18917.0786
Rénovation du plancher bas sans isolation | 11969.0523
Pose ou remplacement de fenêtres, portes fenêtres ou baies vitrées | 117379.0457
Pose ou remplacement sur les ouvertures de volets, ventelles, jalousies, … | 49648.0893
Remplacement ou pose de portes donnant sur l’extérieur | 56526.5477
Remplacement ou installation d'un système de production de chauffage principal (énergies renouvelables comprises) | 91821.9151
Amélioration du dispositif de régulation du chauffage (robinets thermostatiques, programmateur, systèmes de gestion du chauffage électrique) | 23951.882
Remplacement ou installation d'un système de production d'Eau Chaude Sanitaire (énergies renouvelables comprises) | 56404.573
Calorifugeage (isolation thermique) de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire | 6067.1761
Mise en place ou remplacement d’un équipement de ventilation | 35185.6124
Mise en place ou remplacement d’un équipement de climatisation | 17852.5871
Mise en place ou remplacement d’un équipement permettant le rafraîchissement, hors climatisation (brasseur d’air, brise soleil, …) | 1780.7661
Champ : Centre - Val-de-Loire, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 5
Tableau 5 : type de chauffage avant et après travaux en 2019
Situation avant travaux | en % | Situation après travaux | en %
Gaz | 28.2241 | Gaz | 32.5757
Électricité | 27.4245 | Énergies renouvelables | 20.8108
Énergies renouvelables | 17.3087 | Électricité | 19.8828
Fioul | 16.2659 | Pompes à chaleur | 14.8835
Pompes à chaleur | 5.4655 | Fioul | 7.4093
Autre | 3.5477 | Autre | 3.3934
NSP | 1.7635 | NSP | 1.0445
Champ : Centre - Val-de-Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet d'une rénovation de leur système de chauffage en 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 6
Tableau 6 : coûts totaux des travaux réalisés en 2019
Poste | Coût (millions euros)
Ouvertures | 65236.09
Toitures | 57987.3553
Chauffage | 40725.3623
Murs | 34022.028
Eau chaude sanitaire | 21829.3836
Ventilation / climatisation | 20095.8472
Planchers | 13370.4511
Note : les coûts incluent la main d'œuvre et les matériaux et sont indiqués toutes taxes comprises (TTC), hors déduction des aides.
Champ : Centre - Val-de-Loire, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 7
Tableau 7 : Dispersion des coûts par geste selon le poste
Coût par geste (en euros) | Ensemble | Ventilation / Climatisation | Planchers | Eau chaude sanitaire | Ouvertures (portes, fenêtres) | Chauffage | Murs | Toitures
1er quartile (Q1) | 1295 | 483 | 800 | 526 | 2200 | 3222 | 1000 | 1416
Médiane | 3500 | 1936 | 2000 | 1000 | 4389 | 5000 | 3000 | 2713
3e quartile (Q3) | 7400 | 4222 | 3230 | 4926 | 8700 | 8051 | 8000 | 6889
Note : les coûts incluent la main d'œuvre et les matériaux et sont indiqués toutes taxes comprises (TTC), hors déduction des aides.
Lecture : tous travaux considérés, un quart des travaux coûte moins de 1 295 euros (Q1) et la moitié moins de 3 500 euros (médiane) ; en haut de l’échelle, un geste sur quatre coûte plus de 7 400 euros (Q3).
Champ : Centre - Val-de-Loire, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 8
Tableau 8 : gains énergétiques suivant le nombre de postes rénovés en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Nombre de postes | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1 poste | 192.838 | 91531.1029 | 2.1068 | 48.67 | 73.4058
2 postes | 128.2065 | 22505.1739 | 5.6968 | 32.3578 | 18.1145
3 postes ou plus | 75.171 | 9635.7695 | 7.8012 | 18.9723 | 8.4797
Nombre de postes | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1 poste | 306.0347 | 93273.2223 | 3.2811 | 56.7048 | 76.6585
2 postes | 146.1128 | 19466.2509 | 7.506 | 27.073 | 15.9839
3 postes ou plus | 87.5511 | 7960.5833 | 10.9981 | 16.2222 | 7.3576
Lecture : 9 636 maisons individuelles ont fait l'objet d'une rénovation portant sur au moins 3 postes en 2019 et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 8 MWh/an en moyenne et de 75 GWh/an au total. Ces maisons représentent 8 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale mais 19 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Centre - Val-de-Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 9
Tableau 9 : gains énergétiques suivant la date de construction du logement rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Période de construction | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1948 et avant | 200.7091 | 49825.1289 | 4.0283 | 50.6565 | 44.5319
De 1949 à 1974 | 91.9195 | 20020.1893 | 4.5913 | 23.1994 | 14.0204
De 1975 à 1981 | 39.037 | 17165.0633 | 2.2742 | 9.8525 | 12.4755
De 1982 à 1989 | 22.1978 | 14580.3822 | 1.5224 | 5.6025 | 10.8651
De 1990 à 2000 | 26.2497 | 9023.9527 | 2.9089 | 6.6251 | 7.4909
De 2001 à 2011 | 14.009 | 10477.1136 | 1.3371 | 3.5357 | 8.8189
2012 et après | 2.0934 | 2580.2162 | 0.81133 | 0.52835 | 1.7972
Période de construction | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1948 et avant | 279.1841 | 48621.0361 | 5.742 | 51.7296 | 44.3863
De 1949 à 1974 | 92.9419 | 18001.2014 | 5.1631 | 17.2211 | 13.1482
De 1975 à 1981 | 54.0896 | 17221.758 | 3.1408 | 10.0222 | 12.7165
De 1982 à 1989 | 55.2708 | 14603.1924 | 3.7848 | 10.241 | 11.096
De 1990 à 2000 | 23.8467 | 9023.9527 | 2.6426 | 4.4185 | 7.6387
De 2001 à 2011 | 29.9667 | 10477.1136 | 2.8602 | 5.5525 | 8.9929
2012 et après | 4.3987 | 2751.8023 | 1.5985 | 0.81504 | 2.0213
Lecture : 49 825 maisons individuelles construites en 1948 ou avant ont fait l'objet d'une rénovation en 2019 et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 4 MWh/an en moyenne et de 201 GWh/an au total. Ces maisons représentent 45 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale et 51 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Centre - Val-de-Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 10
Tableau 10 : gains énergétiques selon le poste rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Poste | Gain total (EF, en GWh) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface (rénovateurs en EF, en %)
Chauffage | 177.2376 | 30408.5594 | 5.8285 | 44.7326 | 18.5283
Toitures | 84.0809 | 48880.7037 | 1.7201 | 21.221 | 34.685
Murs | 59.2032 | 17891.5977 | 3.309 | 14.9422 | 10.622
Ventilation / climatisation | 26.4583 | 13880.1472 | 1.9062 | 6.6778 | 3.1564
Ouvertures | 18.907 | 37239.7098 | 0.50771 | 4.7719 | 20.7421
Planchers | 17.2367 | 9754.6347 | 1.767 | 4.3503 | 4.7058
Eau chaude sanitaire | 13.0919 | 19754.8602 | 0.66272 | 3.3042 | 7.5605
Poste | Gain total (EP, en GWh) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface (rénovateurs en EP, en %)
Chauffage | 218.6466 | 30481.2867 | 7.1731 | 40.5127 | 19.7919
Toitures | 111.1241 | 46471.2511 | 2.3912 | 20.59 | 33.6565
Murs | 80.4425 | 16740.9627 | 4.8051 | 14.9051 | 10.6797
Ouvertures | 48.6662 | 35678.8798 | 1.364 | 9.0173 | 20.8858
Ventilation / climatisation | 43.4309 | 13026.5592 | 3.334 | 8.0472 | 3.2177
Planchers | 20.5925 | 8542.6202 | 2.4106 | 3.8156 | 4.6762
Eau chaude sanitaire | 16.7958 | 16138.0118 | 1.0408 | 3.1121 | 7.0921
Lecture : 19 755 maisons individuelles ont fait l'objet d'une rénovation en 2019 portant sur l'eau chaude sanitaire et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 1 MWh/an en moyenne et de 13 GWh/an au total. Ces maisons représentent 8 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale et 3 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Centre - Val-de-Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 11
Tableau 11 : Les modes de réalisation des travaux
| Professionnels uniquement | Mixte | Auto-rénovation avec savoir | Auto-rénovation sans savoir
Tous travaux | 70.96% | 2.045% | 12.3% | 14.69%
Toiture / Combles | 73.41% | 1.735% | 10.51% | 13.9%
Ouvertures | 82.81% | 0.6792% | 8.89% | 7.621%
Chauffage | 80.18% | 2.477% | 8.258% | 9.081%
Murs | 40.69% | 3.344% | 22.14% | 33.82%
ECS | 68.49% | 2.321% | 14.72% | 14.48%
Ventilation | 56.48% | 2.381% | 18.35% | 22.79%
Plancher bas | 58.65% | 0% | 20.97% | 20.39%
Confort d'été | 72.31% | 9.835% | 5.752% | 12.1%
Champ : Centre Val de Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 12
Tableau 12 : Opinion sur l'intervention de l'artisan ou de l'entreprise
Ne se prononce pas
A géré correctement les travaux qui se sont bien déroulés | 78.11% | 4.348% | 17.54%
A eu un rôle de conseil efficace pour ces travaux | 67.65% | 7.203% | 25.15%
A travaillé en bonne coordination avec lEs autres professionnels | 49.56% | 5.275% | 45.17%
A proposé des solutions auxquelles je n'avais pas pensé | 44.2% | 12.18% | 43.62%
M'a aidé à mieux éaluer la performance énergétique de mon logement | 38.34% | 14.87% | 46.79%
*Architecte, bureau d'étude, autres artisans/entreprises...
Champ : Centre Val de Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 13
Tableau 13 : Les travaux ont-ils permis d'améliorer le confort thermique
Ménages rénovateurs
Oui, beaucoup | 36.72% | 69%
Oui, un peu | 32.71%
Non, pas vraiment | 5.47% | 10%
Non, pas du tout | 4.566%
Travaux trop récents pour constat | 20.53%
Les travaux ont-ils permis de réduire les dépenses d’énergie ?
Ménages rénovateurs
Oui, beaucoup | 15.36% | 38%
Oui, un peu | 22.95%
Non, pas vraiment | 7.039% | 16%
Non, pas du tout | 9.412%
Travaux trop récents pour constat | 34.24%
Je ne sais pas évaluer cette économie potentielle | 11%
Champ : Centre Val de Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 14
Tableau 14 : L'étalement des travaux dans le temps
J'estime avoir fait tous les travaux de maîtrise de l'énergie dans mon logement | 30.12%
Il y a encore des travaux à impact énergétique à faire, ils sont en cours ou déjà prévu pour 2020 | 4.665% | 69.88%
Il y a encore des travaux à impact énergétique à faire, ils devraient être réalisés d'ici à 2025 | 11.61%
Il y aurait encore des travaux à impact énergétique à faire mais ils ne sont pas planifiés pour le moment | 53.61%
Pour quelles raisons ces 70% de ménages n’ont-ils pas planifié leurs prochains travaux ?
Ma situation financière ne me permet pas de réaliser de travaux | 74.02%
Je ne suis pas sûr(e) que les économies réalisées justifient l'investissement dans des travaux | 15.79%
La décision ne dépend pas que de moi (je suis locataire) | 9.171%
Je n'ai pas envie de faire de travaux (c'est dérangeant, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres projets…) | 7.033%
Je ne pense pas rester encore longtemps dans ce logement | 7.154%
La complexité ou les difficultés de ces travaux m'a découragé(e) | 6.073%
Champ : Centre Val de Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 15
Tableau 15 : Quelles sont les motivations des ménages à réaliser des travaux ?
Ménages rénovateurs
Réduire le montant de ma facture énergétique | 57.66%
Mieux tempérer mon logement (avoir plus chaud ou moins chaud) | 51.65%
Embellir mon logement | 24.36%
Faire un geste pour l’environnement | 17.74%
Valoriser mon patrimoine (mieux vendre) | 15.18%
Améliorer la qualité de l’air de mon logement (aération, odeurs, humidité, moisissures...) | 10.89%
Réagencer mon logement | 7.438%
Insonoriser mon logement | 3.009%
Champ : Centre Val de Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 16
Tableau 16 : Quels sont les facteurs déclencheurs chez les ménages déclarant au moins un facteur déclencheur ?
Ménages rénovateurs
Le remplacement d’un appareil ou d'une installation en panne, vétuste ou en mauvais état, ou un sinistre | 40.19%
Une opportunité de financement (aides publiques, héritage, donation…) | 23.47%
L’achat du logement / l’emménagement dans ce logement | 18.8%
La réalisation d’autres travaux d’aménagement (agrandissement, cuisine, SdB...) | 13.45%
Un moment de vie propice aux travaux (arrivée ou départ d’un enfant, retraite…) | 10.97%
Un exemple réussi de rénovation dans mon entourage (famille, voisins, amis...) | 6.598%
Je n'ai pas décidé de ces travaux (ils ont été décidés par mon propriétaire) | 8.133%
La réalisation d'un Diagnostic de Performance Energétique ou d’un audit énergétique | 4.601%
Champ : Centre Val de Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 17
Table 17 : Pourquoi les non rénovateurs ne réalisent-ils pas de travaux ?
Ménages non rénovateurs
Ma situation financière ne me permet pas de réaliser de travaux | 30.82%
Il n'y avait pas besoin de travaux, ma maison est déjà performante | 30.56%
La décision ne dépend pas que de moi (je suis locataire) | 15.31%
Je ne me sens pas concerné par ce sujet | 8.964%
Je ne suis pas sûr(e) que les économies réalisées justifient l’investissement dans des travaux (je n’ai pas calculé, pas de diagnostic énergétique à disposition) | 6.82%
Je n’ai pas envie de faire des travaux (je n’ai pas le temps, j’ai d’autres projets, c’est dérangeant, …) | 6.676%
Je ne pense pas rester encore longtemps dans ce logement | 5.769%
J’attends le moment propice aux travaux (arrivée ou départ d’un enfant, passage à la retraite…) | 4.464%
Je n’y ai pas pensé | 2.887%
Je suis certain que les économies réalisées ne justifient pas l’investissement dans des travaux (un diagnostic énergétique de ma maison me l’a démontré) | 1.957%
Je ne sais pas comment m’y prendre pour réaliser des travaux (recherche des artisans, suivi du chantier, …) | 1.491%
Des contraintes techniques m’en ont empêché (avis défavorable des architectes des bâtiments de France, empiètement voies publiques et privées) | 0.5593%
Champ : Centre Val de Loire, ménages en maisons individuelles n'ayant terminé aucun geste de travaux en 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 18
Tableau 18 : Comment sont initiés les projets de réalisation de travaux ?
Ménages rénovateurs
| En faisant des recherches sur internet | 22.23%
| En discutant avec votre entourage | 34.21%
| Par le biais d'un démarchage commercial | 8.057%
| Grâce à une publicité d'un organisme public | 2.567%
| Grâce à une publicité d'une structure privée | 6.087%
| En vous rapprochant vous-même d'un organisme public | 6.919%
| En vous rapprochant vous-même d'une structure privée | 42.49%
Si vous avez répondu "Grâce à une publicité d'un organisme public" ou "En vous rapprochant vous-même d'un organisme public", de quel organisme public s’agit-il ?
Ménages rénovateurs
| ANAH (*) | 56.53%
| ADIL (*) | 22.26%
| Espace Info Energie (*) | 21.36%
| Services sociaux | 4.972%
| ALEC (*) | 4.683%
| Maison de services au public | 3.529%
| Collectivité | 1.86%
| Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (*) | 1.807%
| CAUE (*) | 1.249%
| Société de Tiers-financement | 1.082%
(*) Ces structures appartiennent au réseau FAIRE
Si vous avez répondu "Grâce à une publicité d'une structure privée" ou "En vous rapprochant vous-même d'une structure privée", de quelle structure privée s’agit-il ?
Ménages rénovateurs
| Artisan / entreprise de travaux | 82.25%
| Grande Surface de Bricolage | 12.71%
| Société proposant une offre "coup de pouce" | 7.874%
| Fournisseur d'énergie | 4.326%
| Bureau d'étude | 1.381%
| Architecte | 1.29%
Nature de l’accompagnement
|  | Ménages rénovateurs, accompagnés par un organisme public | Ménages rénovateurs, accompagnés par une structure privée
Accompagnement administratif et financier | Les aides financières disponibles | 49.95% | 15.87%
| Le montage du dossier d'aides | 30.76% | 12.48%
Accompagnement technique sur les travaux | Les matériaux et les équipements | 19.05% | 28.55%
| Les types de travaux à réaliser | 25.69% | 24.74%
Maitrise d'œuvre | Une liste d'entreprises | 14.74% | 3.702%
| Une aide à la sélection d'une entreprise | 9.134% | 4.807%
| Pendant les travaux | 7.68% | 14.5%
| je n'ai rien obtenu de concret | 26.98% | 43.96%
Champ : Centre Val de Loire,maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain