## Sommaire
Sommaire
Table 1 | Répartition du nombre de ménages selon les nombres de gestes et de postes
Table 2 | Nombre de ménages ayant rénové entre 2017 et 2019 par poste
Table 3 | Nature des isolants utilisés pour les rénovations des parois opaques (toitures, murs, planchers bas)
Table 4 | Gestes de rénovation terminés en 2019
Table 5 | Type de chauffage avant et après travaux en 2019
Table 6 | Coûts totaux des travaux réalisés en 2019
Table 7 | Dispersion des coûts par geste selon le poste
Table 8 | Gains énergétiques suivant le nombre de postes rénovés en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 9 | Gains énergétiques suivant la date de construction du logement rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 10 | Gains énergétiques selon le poste rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Table 11 | Les modes de réalisation des travaux
Table 12 | Opinion sur l'intervention de l'artisan ou de l'entreprise
Table 13 | Les travaux ont-ils permis d'améliorer le confort thermique
Table 14 | L'étalement des travaux dans le temps
Table 15 | Quelles sont les motivations des ménages à réaliser des travaux ?
Table 16 | Quels sont les facteurs déclencheurs chez les ménages déclarant au moins un facteur déclencheur ?
Table 17 | Pourquoi les non rénovateurs ne réalisent-ils pas de travaux ?
Table 18 | Comment sont initiés les projets de réalisation de travaux ?

## Table 1
Tableau 1 : répartition du nombre de ménages selon les nombres de gestes et de postes
| Nombre de ménages | En %
Aucun geste (ménages n'ayant pas rénové) | 740468.0049 | 61.6375
Au moins un geste (ménages ayant rénové) | 460859.2031 | 38.3625
Dont ménages ayant réalisé X gestes
1 | 215322.145 | 17.9237
2 | 105501.2233 | 8.7821
3 | 55596.926 | 4.628
4 ou plus | 84438.9088 | 7.0288
Dont ménages ayant rénové X postes
1 | 238949.7545 | 19.8905
2 | 109247.6132 | 9.0939
3 ou plus | 112661.8355 | 9.3781
Ensemble | 1201327.208 | 100
Note : un geste de rénovation désigne des travaux pouvant être réalisés indépendamment des autres et ayant un objet spécifique, comme l’isolation de combles ou la mise en place d’un équipement de ventilation par exemple. Un poste regroupe différents gestes correspondant à un élément de la maison : toitures/combles, ouvertures, système de chauffage, eau chaude sanitaire, murs, planchers, ventilation/climatisation.
Champ : Pays de la Loire, ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 2
Tableau 2 : nombre de ménages ayant rénové entre 2017 et 2019 par poste
Poste | Avec isolation | Sans isolation | Total
Ouvertures |  |  | 196738.3248
Toitures | 171735.8 | 19354.2599 | 191090.0599
Chauffage |  |  | 162533.6978
Murs | 66740.02 | 61322.38 | 128062.4
Eau chaude sanitaire |  |  | 92754.3953
Ventilation |  |  | 77317.0828
Planchers | 28407.54 | 16979.38 | 45386.92
Climatisation |  |  | 8064.769
En milliers de logements
Note : la somme des effectifs par poste excède le nombre de ménages ayant rénové leur logement car certaines rénovations ont touché plusieurs postes.
Champ : Pays de la Loire, ménages en maisons individuelles ayant effectué des travaux entre 2017 et 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 3
Tableau 3 : Nature des isolants utilisés pour les rénovations des parois opaques (toitures, murs, planchers bas)
Isolant | Nombre de gestes d'isolation des toitures | Nombre de gestes d'isolation des murs | Nombre de gestes d'isolation des planchers
Isolant biosourcé | 12471.4297 | 1082.6951
Isolant mince/réfléchissant | 1577.7276 | 948.2144 | 2664.4055
Isolant minéral | 52047.9268 | 17854.3477 | 2483.8003
Isolant synthétique | 9167.587 | 5857.9866 | 7543.7661
Non réponse | 1951.2333 | 916.9056 | 721.3649
Champ : Pays de la Loire, gestes de rénovation des parois opaques réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 4
Tableau 4 : Gestes de rénovation terminés en 2019
Geste | Nombre de gestes terminés en 2019
Rénovation d’un pan ou de la totalité d’une toiture avec isolation de la toiture | 41250.226
Rénovation d’un pan ou de la totalité d’une toiture sans isolation de la toiture | 22117.06
Isolation d’un pan ou de la totalité d’une toiture sans rénovation de la toiture | 23293.7112
Isolation du plancher des combles | 115203.7805
Réfection de la toiture-terrasse avec isolation | 3359.4561
Réfection de la toiture-terrasse sans isolation | 4226.5651
Rénovation extérieure des murs donnant sur l’extérieur avec isolation (isolant + ravalement / bardage / crépi / peinture …) | 26909.0521
Rénovation extérieure des murs donnant sur l’extérieur sans isolation (ravalement, bardage, crépi, peinture, …) | 47095.238
Rénovation intérieure des murs donnant sur l’extérieur avec isolation (isolant + peinture / papier peint...) | 44482.2357
Rénovation intérieure des murs donnant sur l’extérieur sans isolation (peinture, papier peint...) | 28609.497
Rénovation du plancher bas avec isolation | 28407.5381
Rénovation du plancher bas sans isolation | 18406.1779
Pose ou remplacement de fenêtres, portes fenêtres ou baies vitrées | 143280.5246
Pose ou remplacement sur les ouvertures de volets, ventelles, jalousies, … | 70622.9942
Remplacement ou pose de portes donnant sur l’extérieur | 86321.75
Remplacement ou installation d'un système de production de chauffage principal (énergies renouvelables comprises) | 138340.7582
Amélioration du dispositif de régulation du chauffage (robinets thermostatiques, programmateur, systèmes de gestion du chauffage électrique) | 37544.9592
Remplacement ou installation d'un système de production d'Eau Chaude Sanitaire (énergies renouvelables comprises) | 87916.346
Calorifugeage (isolation thermique) de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire | 7800.2959
Mise en place ou remplacement d’un équipement de ventilation | 73806.3863
Mise en place ou remplacement d’un équipement de climatisation | 8064.769
Mise en place ou remplacement d’un équipement permettant le rafraîchissement, hors climatisation (brasseur d’air, brise soleil, …) | 4607.7899
Champ : Pays de la Loire, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 5
Tableau 5 : type de chauffage avant et après travaux en 2019
Situation avant travaux | en % | Situation après travaux | en %
Gaz | 29.9895 | Gaz | 31.0088
Électricité | 27.8502 | Énergies renouvelables | 26.9892
Fioul | 15.1992 | Pompes à chaleur | 21.6779
Énergies renouvelables | 14.1802 | Électricité | 12.568
Pompes à chaleur | 7.8971 | Fioul | 5.0041
Autre | 3.1345 | NSP | 1.6493
NSP | 1.7493 | Autre | 1.1027
Champ : Pays de la Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet d'une rénovation de leur système de chauffage en 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 6
Tableau 6 : coûts totaux des travaux réalisés en 2019
Poste | Coût (millions euros)
Ouvertures | 88717.4509
Toitures | 87746.4041
Chauffage | 63013.4298
Murs | 56385.2593
Eau chaude sanitaire | 33277.8841
Ventilation / climatisation | 28287.6651
Planchers | 19954.0777
Note : les coûts incluent la main d'œuvre et les matériaux et sont indiqués toutes taxes comprises (TTC), hors déduction des aides.
Champ : Pays de la Loire, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 7
Tableau 7 : Dispersion des coûts par geste selon le poste
Coût par geste (en euros) | Ensemble | Ventilation / Climatisation | Planchers | Eau chaude sanitaire | Ouvertures (portes, fenêtres) | Chauffage | Murs | Toitures
1er quartile (Q1) | 1362.0492 | 200 | 1500 | 700 | 2000 | 2100 | 1500 | 1784
Médiane | 3200 | 680 | 2779 | 1269 | 4000 | 4779 | 3938 | 2548
3e quartile (Q3) | 6500 | 2000 | 5000 | 5110 | 7554 | 8234 | 9500 | 5757
Note : les coûts incluent la main d'œuvre et les matériaux et sont indiqués toutes taxes comprises (TTC), hors déduction des aides.
Lecture : tous travaux considérés, un quart des travaux coûte moins de 1 362 euros (Q1) et la moitié moins de 3 200 euros (médiane) ; en haut de l’échelle, un geste sur quatre coûte plus de 6 500 euros (Q3).
Champ : Pays de la Loire, gestes réalisés en 2019 par les ménages en maisons individuelles.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 8
Tableau 8 : gains énergétiques suivant le nombre de postes rénovés en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Nombre de postes | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1 poste | 285.9391 | 125918.2176 | 2.2708 | 43.2682 | 72.3352
2 postes | 187.0617 | 31929.6763 | 5.8586 | 28.3061 | 18.7028
3 postes ou plus | 187.8523 | 15763.2523 | 11.9171 | 28.4257 | 8.962
Nombre de postes | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1 poste | 422.6711 | 128594.615 | 3.2868 | 50.5465 | 74.8007
2 postes | 213.1154 | 30565.3283 | 6.9725 | 25.4861 | 17.9582
3 postes ou plus | 200.4164 | 13003.1554 | 15.4129 | 23.9674 | 7.2411
Lecture : 15 763 maisons individuelles ont fait l'objet d'une rénovation portant sur au moins 3 postes en 2019 et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 12 MWh/an en moyenne et de 188 GWh/an au total. Ces maisons représentent 9 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale mais 28 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Pays de la Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 9
Tableau 9 : gains énergétiques suivant la date de construction du logement rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Période de construction | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1948 et avant | 288.5474 | 54450.0767 | 5.2993 | 43.6629 | 33.9725
De 1949 à 1974 | 215.3748 | 30318.9647 | 7.1036 | 32.5904 | 16.8641
De 1975 à 1981 | 57.1033 | 21549.1535 | 2.6499 | 8.6408 | 11.2323
De 1982 à 1989 | 23.6653 | 16621.4365 | 1.4238 | 3.581 | 8.9699
De 1990 à 2000 | 50.0251 | 24714.0745 | 2.0242 | 7.5698 | 14.0316
De 2001 à 2011 | 18.8256 | 20935.4441 | 0.89922 | 2.8487 | 12.2104
2012 et après | 7.3119 | 5021.996 | 1.456 | 1.1064 | 2.7192
Période de construction | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
1948 et avant | 287.8834 | 53262.6823 | 5.405 | 34.4275 | 33.7483
De 1949 à 1974 | 258.9411 | 29850.4328 | 8.6746 | 30.9663 | 16.6808
De 1975 à 1981 | 101.7574 | 21998.614 | 4.6256 | 12.169 | 11.5267
De 1982 à 1989 | 51.5767 | 16420.9538 | 3.1409 | 6.168 | 8.9575
De 1990 à 2000 | 76.0682 | 24524.4892 | 3.1017 | 9.0969 | 14.0452
De 2001 à 2011 | 47.0524 | 20867.5682 | 2.2548 | 5.6269 | 12.2019
2012 et après | 12.9236 | 5238.3582 | 2.4671 | 1.5455 | 2.8396
Lecture : 54 450 maisons individuelles construites en 1948 ou avant ont fait l'objet d'une rénovation en 2019 et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 5 MWh/an en moyenne et de 289 GWh/an au total. Ces maisons représentent 34 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale et 44 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Pays de la Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 10
Tableau 10 : gains énergétiques selon le poste rénové en énergie finale (EF) et énergie primaire (EP)
Poste | Gain total (EF, en GWh/an) | Nombre de logements (EF) | Gain moyen (EF, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EF, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
Chauffage | 301.3145 | 44378.4735 | 6.7897 | 45.5948 | 18.3363
Toitures | 124.2256 | 75898.1266 | 1.6367 | 18.7978 | 39.6739
Murs | 93.2001 | 32869.3709 | 2.8355 | 14.103 | 11.9594
Ventilation / climatisation | 66.2416 | 23476.3409 | 2.8216 | 10.0237 | 4.3208
Planchers | 28.5863 | 15145.7726 | 1.8874 | 4.3257 | 4.1528
Ouvertures | 25.864 | 49124.9844 | 0.52649 | 3.9137 | 13.9314
Eau chaude sanitaire | 21.4211 | 30734.613 | 0.69697 | 3.2414 | 7.6254
Poste | Gain total (EP, en GWh/an) | Nombre de logements (EP) | Gain moyen (EP, en MWh/an) | Répartition des économies d'énergie (EP, en %) | Répartition de la surface rénovée (en %)
Chauffage | 314.1432 | 48663.4318 | 6.4554 | 37.5678 | 21.4575
Toiture | 170.6933 | 72313.2038 | 2.3605 | 20.4129 | 38.2601
Mur | 111.8817 | 30853.2602 | 3.6263 | 13.3797 | 11.2754
Ventilation / climatisation | 100.6619 | 21413.7195 | 4.7008 | 12.038 | 4.3558
Ouverture | 66.6226 | 46546.3098 | 1.4313 | 7.9673 | 13.671
Plancher | 46.4991 | 13648.8742 | 3.4068 | 5.5607 | 4.1864
Eau chaude sanitaire | 25.7009 | 26050.0934 | 0.9866 | 3.0735 | 6.7938
Lecture : 30 735 maisons individuelles ont fait l'objet d'une rénovation en 2019 portant sur l'eau chaude sanitaire et ayant conduit à des économies d'énergie finale (conventionnelles), de 1 MWh/an en moyenne et de 21 GWh/an au total. Ces maisons représentent 8 % de la surface totale de toutes celles ayant fait l'objet d'une rénovation ayant permis une réduction de la consommation d'énergie finale et 3 % des économies d'énergie correspondantes.
Champ : Pays de la Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux en 2019 ayant conduit à des gains énergétiques.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation SDES

## Table 11
Tableau 11 : Les modes de réalisation des travaux
| Professionnels uniquement | Mixte | Auto-rénovation avec savoir | Auto-rénovation sans savoir
Tous travaux | 73.63% | 3.047% | 10.39% | 12.93%
Toiture / Combles | 78.55% | 2.801% | 9.725% | 8.923%
Ouvertures | 85.89% | 1.683% | 6.995% | 5.121%
Chauffage | 81.29% | 2.786% | 6.907% | 9.019%
Murs | 50.21% | 6.808% | 16.47% | 25.97%
ECS | 73.07% | 2.197% | 12.44% | 12.3%
Ventilation | 58.31% | 2.627% | 13.95% | 24.06%
Plancher bas | 51.3% | 4.508% | 17.93% | 26.26%
Confort d'été | 59.93% | 0% | 4.22% | 35.85%
Champ : Pays de La Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 12
Tableau 12 : Opinion sur l'intervention de l'artisan ou de l'entreprise
Ne se prononce pas
A géré correctement les travaux qui se sont bien déroulés | 85.2% | 4.741% | 10.06%
A eu un rôle de conseil efficace pour ces travaux | 75.43% | 8.143% | 16.42%
A travaillé en bonne coordination avec les autres professionnels* | 55.86% | 5.762% | 38.38%
A proposé des solutions auxquelles je n'avais pas pensé | 50.97% | 13.3% | 35.73%
M'a aidé à mieux éaluer la performance énergétique de mon logement | 45.59% | 16.47% | 37.95%
* Architecte, bureau d'étude, autres artisans / entreprises...
Champ : Pays de La Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 13
Tableau 13 : Les travaux ont-ils permis d'améliorer le confort thermique
Ménages rénovateurs
Oui, beaucoup | 37.15% | 68%
Oui, un peu | 30.81%
Non, pas vraiment | 7.387% | 11%
Non, pas du tout | 3.718%
Travaux trop récents pour constat | 20.93%
Les travaux ont-ils permis de réduire les dépenses d’énergie ?
Ménages rénovateurs
Oui, beaucoup | 15.09% | 34%
Oui, un peu | 19.37%
Non, pas vraiment | 9.203% | 16%
Non, pas du tout | 7.259%
Travaux trop récents pour constat | 36.19%
Je ne sais pas évaluer cette économie potentielle | 12.88%
Champ : Pays de la Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 14
Tableau 14 : L'étalement des travaux dans le temps
J'estime avoir fait tous les travaux de maîtrise de l'énergie dans mon logement | 33.3%
Il y a encore des travaux à impact énergétique à faire, ils sont en cours ou déjà prévu pour 2020 | 5.28% | 66.7%
Il y a encore des travaux à impact énergétique à faire, ils devraient être réalisés d'ici à 2025 | 11.41%
Il y aurait encore des travaux à impact énergétique à faire mais ils ne sont pas planifiés pour le moment | 50.01%
Pour quelles raisons ces 67% de ménages n’ont-ils pas planifié leurs prochains travaux ?
Ma situation financière ne me permet pas de réaliser de travaux | 67.74%
Je ne suis pas sûr(e) que les économies réalisées justifient l'investissement dans des travaux | 21.23%
La décision ne dépend pas que de moi (je suis locataire) | 9.695%
Je n'ai pas envie de faire de travaux (c'est dérangeant, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres projets…) | 8.607%
Je ne pense pas rester encore longtemps dans ce logement | 7.493%
La complexité ou les difficultés de ces travaux m'a découragé(e) | 5.612%
Champ : Pays de la Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 15
Tableau 15 : Quelles sont les motivations des ménages à réaliser des travaux ?
Ménages rénovateurs
Réduire le montant de ma facture énergétique | 56.68%
Mieux tempérer mon logement (avoir plus chaud ou moins chaud) | 46.85%
Embellir mon logement | 27.53%
Faire un geste pour l’environnement | 20.7%
Valoriser mon patrimoine (mieux vendre) | 13.74%
Améliorer la qualité de l’air de mon logement (aération, odeurs, humidité, moisissures...) | 12.68%
Réagencer mon logement | 8.791%
Insonoriser mon logement | 4.95%
Champ : Pays de la Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 16
Tableau 16 : Quels sont les facteurs déclencheurs chez les ménages déclarant au moins un facteur déclencheur ?
Ménages rénovateurs
Le remplacement d’un appareil ou d'une installation en panne, vétuste ou en mauvais état, ou un sinistre | 40.06%
Une opportunité de financement (aides publiques, héritage, donation…) | 26.44%
L’achat du logement / l’emménagement dans ce logement | 20.45%
La réalisation d’autres travaux d’aménagement (agrandissement, cuisine, SdB...) | 14.2%
Un moment de vie propice aux travaux (arrivée ou départ d’un enfant, retraite…) | 8.43%
Un exemple réussi de rénovation dans mon entourage (famille, voisins, amis...) | 6.514%
Je n'ai pas décidé de ces travaux (ils ont été décidés par mon propriétaire) | 8.598%
La réalisation d'un Diagnostic de Performance Energétique ou d’un audit énergétique | 6.531%
Champ : Pays de La Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 17
Table 17 : Pourquoi les non rénovateurs ne réalisent-ils pas de travaux ?
Ménages non rénovateurs
Il n'y avait pas besoin de travaux, ma maison est déjà performante | 35.87%
Ma situation financière ne me permet pas de réaliser de travaux | 24.7%
La décision ne dépend pas que de moi (je suis locataire) | 15.92%
Je ne me sens pas concerné par ce sujet | 9.601%
Je ne pense pas rester encore longtemps dans ce logement | 5.976%
Je n’ai pas envie de faire des travaux (je n’ai pas le temps, j’ai d’autres projets, c’est dérangeant, …) | 5.921%
Je ne suis pas sûr(e) que les économies réalisées justifient l’investissement dans des travaux (je n’ai pas calculé, pas de diagnostic énergétique à disposition) | 5.809%
J’attends le moment propice aux travaux (arrivée ou départ d’un enfant, passage à la retraite…) | 4.339%
Je n’y ai pas pensé | 3.226%
Je suis certain que les économies réalisées ne justifient pas l’investissement dans des travaux (un diagnostic énergétique de ma maison me l’a démontré) | 1.899%
Je ne sais pas comment m’y prendre pour réaliser des travaux (recherche des artisans, suivi du chantier, …) | 1.44%
Des contraintes techniques m’en ont empêché (avis défavorable des architectes des bâtiments de France, empiètement voies publiques et privées) | 0.4164%
Champ : Pays de La Loire, ménages en maisons individuelles n'ayant terminé aucun geste de travaux en 2019.
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain

## Table 18
Tableau 18 : Comment sont initiés les projets de réalisation de travaux ?
Ménages rénovateurs
| En faisant des recherches sur internet | 18.76%
| En discutant avec votre entourage | 33.54%
| Par le biais d'un démarchage commercial | 8.717%
| Grâce à une publicité d'un organisme public | 3.803%
| Grâce à une publicité d'une structure privée | 6.554%
| En vous rapprochant vous-même d'un organisme public | 4.63%
| En vous rapprochant vous-même d'une structure privée | 50.07%
Si vous avez répondu "Grâce à une publicité d'un organisme public" ou "En vous rapprochant vous-même d'un organisme public", de quel organisme public s’agit-il ?
Ménages rénovateurs
| ANAH (*) | 62.42%
| Collectivité | 35.62%
| Espace Info Energie (*) | 15.05%
| ADIL (*) | 11.98%
| Maison de services au public | 8.59%
| Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (*) | 2.834%
| ALEC (*) | 2.61%
| CAUE (*) | 1.998%
| Société de Tiers-financement | 0%
| Services sociaux | 0%
(*) Ces structures appartiennent au réseau FAIRE
Si vous avez répondu "Grâce à une publicité d'une structure privée" ou "En vous rapprochant vous-même d'une structure privée", de quelle structure privée s’agit-il ?
Ménages rénovateurs
| Artisan / entreprise de travaux | 85.9%
| Grande Surface de Bricolage | 8.514%
| Société proposant une offre "coup de pouce" | 6.882%
| Fournisseur d'énergie | 4.395%
| Architecte | 2.681%
| Bureau d'étude | 1.063%
Nature de l’accompagnement
|  | Ménages rénovateurs, accompagnés par un organisme public | Ménages rénovateurs, accompagnés par une structure privée
Accompagnement administratif et financier | Les aides financières disponibles | 45.08% | 15.55%
| Le montage du dossier d'aides | 35.09% | 12.6%
Accompagnement technique sur les travaux | Les types de travaux à réaliser | 37.88% | 22.61%
| Les matériaux et les équipements | 22.58% | 30.51%
Maitrise d'œuvre | Une liste d'entreprises | 7.767% | 2.643%
| Une aide à la sélection d'une entreprise | 5.358% | 2.884%
| Pendant les travaux | 7.984% | 16.29%
| je n'ai rien obtenu de concret | 19.68% | 45.02%
Champ : Pays de La Loire, maisons individuelles ayant fait l'objet de travaux (gestes recensés dans le questionnaire TREMI) entre 2016 et 2019 et dont au moins un geste s'est terminé en 2019
Source : enquête Tremi 2020, exploitation Energies Demain